1

Kórnik, 16 maja 2011 r.

Specyfikacja istotnych

warunków zamówienia
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone
 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
I. Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik www.idpan.poznan.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

III. Opis przedmiotu zamówienia „Termomodernizacja dwóch głównych budynków A i B”: 
· docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 100,

· docieplenie dachów płytami z wełny mineralnej miękkiej 60 gr. 150 mm,

· wymiana pokrycia dachów, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej,

· wymiana drewnianych okien na PCV systemu REHAU 730 (lub równoważnych tj. o parametrach technicznych nie gorszych jak opisane w STWiOR),

· wymiana zużytych kaloryferów na dostosowane do ogrzewania kotłami kondensacyjnymi.

Nr CPV 45252000-8, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6. Przedmiot zamówienia określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – zał. nr 1, przedmiar robót – zał. nr 2, dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany grzejników – zał. nr 5. 
III. Termin wykonania zamówienia: 15 września 2011 roku
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:
· Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu spełnienia warunku wymagane jest załączenie do oferty: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

· Wiedza i doświadczenie
W celu spełnienia warunku wymagane jest załączenie do oferty wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie;

· Potencjał techniczny
W celu spełnienia warunku wymagane jest załączenie do oferty: oświadczenia, że posiada potencjał techniczny zdolny do wykonania zamówienia.
· Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W celu spełnienia warunku wymagane jest załączenie do oferty: oświadczenie, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia w tym minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi jako kierownika budowy.

· Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W celu spełnienia warunku wymagane jest załączenie do oferty: oświadczenia, że posiada sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala wykonać zamówienie.
· Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie Art. 24 UPZP.
· Inne dokumenty – formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, oświadczenie o przyjęciu warunków umowy i dokumenty potwierdzające wniesienie wadium. W celu zapoznania się z warunkami realizacji robót  wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej terenu budowy. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego przeprowadzenia wizji.

V. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi przez sprawdzenie formalno-prawne przedstawionych ww. dokumentów. 
VI. Kosztorys przedmiarowy musi być wypełniony według wzoru zał. nr 2, który po wypełnieniu przez wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy – jako załącznik do oferty.
Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z załączonymi wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego.
VII. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń oraz dokumentów: pocztą na adres zamawiającego lub faksem na nr 0 61 8170166. Fax musi zostać potwierdzony przesyłką pocztową.

VIII. Wymagania dotyczące wadium: należy wnieść w wysokości 15.000,00 zł. z zachowaniem warunków przewidzianych w Art. 45 i 46 ustawy wymienionej w punkcie II. W przypadku wyboru przez wykonawcę formy pieniężnej wadium, winno ono zostać przekazana na rachunek bankowy zamawiającego 65 1090 1418 0000 0000 4104 4097.
IX. Termin związania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
X. Opis części zamówienia: nie przewiduje się składania ofert częściowych.
XI. Opis sposobu przygotowani oferty: ofertę (wzór – zał. nr 4) należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem. Podpisy pod dokumentami oferty składa(ją) osoba(y) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym i poda nazwy zastosowanych materiałów. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) podana w złotych i groszach. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty. 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Termomodernizacja” do 03 czerwca 2011 roku w sekretariacie nr pokoju 1.03 Instytutu do godz. 1100. Oferty zostaną otwarte 03 czerwca 2011 roku o godz. 1130 w pokoju nr 11 w budynku A Instytutu.
XIV. Opis kryteriów jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; kryterium wyboru oferenta – cena – waga 80 % i inne kryteria: gwarancja – waga 10 % i doświadczenie - waga10 %. 
 W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym oferentom zostaną przyznane punkty według wzoru: stosunek ceny badanej do najniższej razy 100 razy 80 %, inne kryteria: za każde trzy miesiące ponad gwarancję podstawową, która wynosi 36 miesięcy, przyznaje się 10 punkt, nie więcej niż 100 punktów, razy 10 % wagi, a ocena doświadczenia nastąpi przez porównanie wykonanych robót tożsamych w ostatnich trzech latach. Za każdą jedną robotę tożsamą 1 punkt, nie więcej niż 10 punktów razy 10 %.

XV. Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: należy wnieść według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w Art. 147 i 148 ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

XVIII. Wzór umowy; załącznik nr 3
XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania; niejawne będą informacje zawarte w ofercie zastrzeżone przez wykonawcę lub naruszające jego interes prawny oraz wynikające z działu VI ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

XX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami: Naczelny Inżynier Witold Jakubowski tel. 0 61 8170033.

XXI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117): w przypadku wystąpienia przesłanek ustawowych, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z Art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.
Załączniki nr:
1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2. przedmiar robót
3. wzór umowy
4. wzór oferty
5. dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany grzejników

Zał. nr 3 do SIWZ

Termomodernizacja dwóch budynków

 głównych A i B

UMOWA NR ……../2011

Zawarta w dniu ……………………….. r. w Kórniku, pomiędzy Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku ul. Parkowa 5 zwanym dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Jacka Oleksyna , 

a

…………………………………………….. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez ………………………………………………została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi dokonany przez Zamawiającego wybór oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: „Termomodernizacja dwóch głównych budynków A i B” w zakresie określonym w załączonych: STWiOR, przedmiarze robót, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany grzejników i ofercie Wykonawcy strona od …… do ………...

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność w wysokości ………..zł. brutto, słownie: …………………………………………..złotych i …………….. grosze.

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami częściowymi do 90 % wartości umowy na podstawie protokółów częściowego odbioru robót i fakturą końcową na podstawie protokółu odbioru końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania.

4. Należność będzie realizowana z konta Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. I Odział/Kórnik nr 65 1090 1418 0000 0000 4104 4097 na konto Wykonawcy w BZ WBK S.A. …………………………………………………………………………………………
§ 2

Na zakres robót objętych niniejszą umową składa się roboty: 
· docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 100,

· docieplenie dachów płytami z wełny mineralnej miękkiej 60 gr. 150 mm,

· wymiana pokrycia dachów, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej,

· wymiana drewnianych okien na PCV systemu REHAU 730 (lub równoważnych tj. o parametrach technicznych nie gorszych jak opisane w STWiOR),

· wymiana zużytych kaloryferów na dostosowane do ogrzewania kotłami kondensacyjnymi.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót –  27 czerwca 2011 roku. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 27.06.2011 roku.

§ 4

Termin zakończenia robót objętego umową ustala się 15 września 2011 r.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: inż. Kazimierz Płatkiewicz. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7.07.1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz. 14). Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie …………………………….posiadającego uprawnienia budowlane …………………………...

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy zapewnić należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się tam obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania wyżej wymienionych dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Zamawiającego.

§ 8

1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego robót o wielkość do 50% poprzedniego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia.

2. Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych zasad, co do zakresu rzeczowego objętego pierwotnie w umowie.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru i Naczelnego Inżyniera) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania ich akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 10

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach.

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) a/ za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w § 4,

b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego lub umówionego na usunięcie tych wad,

c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 1% całkowitej wartości umowy,

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2.2.Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego.

2.3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w dokonaniu odbioru w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu, w którym odbiór miał zostać zakończony,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy według przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności wynikających lub związanych z tą umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie: całość zadania zgodnie z § 1 niniejszej umowy. Odbiór końcowy odbędzie się w obecności użytkownika przedmiotu umowy.

§ 12

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru potwierdzoną przez inspektora nadzoru na 1 dzień przed datą odbioru.

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu,

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Wszelkie czynności podczas dokonywania jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

6. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu usunięcia ich.

7. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunięcia tych wad.

§ 13

Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do  przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez gwarancję Wykonawca udzieloną na roboty budowlane na okres ……….. miesięcy. Pisemną gwarancję Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu odbioru robót.

§ 14

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez niego lub podwykonawcę faktur w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

§ 15

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek za

opóźnienie.

§ 16

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej

umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 17

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY
Zał. nr 4 do SIWZ

Termomodernizacja dwóch budynków

 głównych A i B

OFERTA  PRZETARGOWA(wzór)

Data

Do Instytutu Dendrologii PAN

w  K ó r n i k u

ul. Parkowa 5

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonym z dnia ………………... opublikowanego ………….................................................................................................. na wykonanie termomodernizacji dwóch głównych budynków A i B oferujemy wykonanie robót za cenę .............................................. słownie..........................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z STWiOR i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu – tj. na okres  ………….. dni.

4. Roboty budowlane objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami w zakresie: …………………, a w zakresie ……………………… z zachowaniem przepisów Art. 23 UPZP.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w ciągu ................ dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a/ ............................................................................................................................................

b/ ............................................................................................................................................

c/ ...........................................................................................................................................  d/.............................................................................................................................................

