Załącznik nr 4 do SWZ „Wykaz PPE”

Instytut Dendrologii   
Polskiej Akademii Nauk

ul. Parkowa 5

62-035 Kórnik

**Wykaz punktów poboru energii**

**w postępowaniu**

**Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.**

1. ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik, nr licznika 96778137,

**Numer punktu poboru: 590310600017991263**

***GRUPA TARYFOWA*** C22b

**Przyłącze kablowe do budynku A Instytutu Dendrologii ze stacji nr EP-SA 54-017.**

**Moc umowna: 90 kW.**

**Rodzaj i nastaw zabezpieczeń: 160 A.**

**Prognozowane zużycie w 2022 r.: 320 000 kWh**

**Napięcie sieci wewnętrznej zamawiającego: 230V/400.**

1. ul. Parkowa 3, 62-035 Kórnik, nr licznika 56070428,

**Numer punktu poboru: 590310600015994846**

***GRUPA TARYFOWA C11***

Układ 3 fazowy.

**Moc umowna: 27 kW.**

**Rodzaj i nastaw zabezpieczeń: 63 A.**

**Prognozowane zużycie w 2022 r.: 6 000 kWh**

Miejsce dostarczania i odbioru energii licznik w budynku.

1. ul. Zamkowa 3, 62-035 Kórnik, nr licznika 10073196

**Numer punktu poboru: 590310600015771836**

***GRUPA TARYFOWA C11***

Układ 3 fazowy.

**Moc umowna: 11 kW.**

**Rodzaj i nastaw zabezpieczeń: 25 A.**

**Prognozowane zużycie w 2022 r.: 8 000 kWh**

Miejsce dostarczania i odbioru energii licznik w budynku.

1. ul. Zamkowa 7, 62-035 Kórnik, nr licznika 56287384,

**Numer punktu poboru: 590310600015547615**

***GRUPA TARYFOWA C11***

Układ 3 fazowy.

**Moc umowna: 27 kW.**

**Rodzaj i nastaw zabezpieczeń:63 A.**

**Prognozowane zużycie w 2022 r.: 5000 kWh**

Miejsce dostarczania i odbioru energii licznik w budynku.

1. ul. Błonie 4, 62-035 Kórnik, nr licznika 51003480,

**Numer punktu poboru: 590310600015824211**

***GRUPA TARYFOWA C11***

Układ 3 fazowy.

**Moc umowna: 36 kW.**

**Rodzaj i nastaw zabezpieczeń: 80 A.**

**Prognozowane zużycie w 2022 r.: 9 000 kWh**

Miejsce dostarczania i odbioru energii licznik w budynku.

1. al. Flensa, działka 936/7, 62-035 Kórnik, nr licznika 96861483,

**Numer punktu poboru: 590310600016285035**

***GRUPA TARYFOWA*** C22b

**Moc umowna: 100 kW.**

**Rodzaj i nastaw zabezpieczeń: 160 A.**

**Prognozowane zużycie w 2022 r.: 16 000 kWh**

**Napięcie sieci wewnętrznej zamawiającego: 230V/400.**